# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

# высшего образования

# «Петербургский государственный университет путей сообщения

# Императора Александра I»

# (ФГБОУ ВО ПГУПС)

# Калужский филиал ПГУПС

УТВЕРЖДАЮ

Директор Калужского филиала ПГУПС

_____________ С.В. Котенкова

«_____»_____________2019

Фонд оценочных средств

для государственной итоговой аттестации

для специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Квалификация – Техник

вид подготовки - базовая

Форма обучения - очная

Калуга

2019

| «СОГЛАСОВАНО» зам. начальника Внуковской дистанции электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» _____________________Гусаков А.А. |  |  |
| --- | --- | --- |

Председатель цикловой комиссии		Зам. директора по УР

______________А.В. Сосков		 	________________ А.В. Полевой

«___»_________________2019  г.		«_____»__________________2019 г.

Протокол №_______

Разработчик:

Зав. отделением специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)_______________ Тасенкова Ю.В.

Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств для государственной итоговой аттестации

1.1. Результаты освоения ППССЗ, подлежащие проверке;

1.2. Основные виды профессиональной деятельности;

1.3. Профессиональные и общие компетенции.

2. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации

2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации;

2.2. Форма оценочной ведомости;

2.3. Критерии оценок.

3. Макеты документов для государственной итоговой аттестации

3.1 Макет титульного листа на выпускную квалификационную работу (дипломный проект);

3.2 Макет формы отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу (дипломный проект);

3.3 Макет формы рецензии на выпускную квалификационную работу (дипломный проект);

3.4 Макет задания на выпускную квалификационную работу (дипломный проект);

3.5 Макет плана-графика подготовки выпускной квалификационной работы (дипломного проекта);

3.6 Макет направления на рецензию на выпускную квалификационную работу (дипломный проект);

Основными структурными элементами ФОС для ГИА являются:

- паспорт ФОС;

-спецификация выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), в которой определяются требования по оформлению задания на выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта);

-показатели и критерии оценки результата и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

- Паспорт фонда оценочных средств для государственной итоговой

аттестации

1.1. Области профессиональной деятельности выпускников: - 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика.

1.2. Виды профессиональной деятельности

Техник готовится к следующим основным видам деятельности:

- Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям.

- Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей.

- Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей.

- Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей.

- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер тяговой подстанции.

Обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации - освоение всех видов профессиональной деятельности, соответствующих профессиональным модулям:

ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей;

ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей;

ПМ.03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей;

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Электромонтер контактной сети.

1.3 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программ профессиональных модулей у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1. Профессиональные компетенции

| Профессиональный модуль | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям | ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования |
|  | ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования |
| ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей | ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей |
|  | ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии |
|  | ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем |
|  | ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения |
|  | ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию |
| ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей | ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования |
|  | ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования |
|  | ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения |
|  | ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |
|  | ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |
|  | ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |
| ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |
|  | ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |
| ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер тяговой подстанции | ПК 5.1. Выполнять основные электромонтажные работы |
|  | ПК 5.2. Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, защитных средств, аппаратуры напряжением ниже 1000 В |
|  | ПК 5.3. Производить оперативные переключения в электроустановках под руководством персонала более высокой квалификации |

Таблица 2. Общие компетенции

Общие компетенции

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ОК.11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации

2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта и проведения демонстрационного экзамена).

Тематика выпускной квалификационной работы дипломного проекта соответствует содержанию следующих профессиональных модулей:

| № п/п | Тема выпускной квалификационной работы | Профессиональный модуль |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет, выбор, модернизация, усиление, эксплуатация оборудования тяговой (трансформаторной) подстанции постоянного тока. | ПМ.02.Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.03.Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.04.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. |
| 2 | Расчет, выбор, модернизация, усиление, эксплуатация оборудования тяговой (трансформаторной) подстанции переменного тока. | ПМ.02.Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.03.Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.04.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. |
| 3 | Расчет, выбор, модернизация оборудования тяговой подстанции переменного тока. | ПМ.02.Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.03.Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.04.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. |
| 4 | Расчет, выбор, модернизация оборудования тяговой подстанции постоянного тока. | ПМ.02.Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.03.Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.04.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. |
| 5 | Расчет, выбор, модернизация, усиление, эксплуатация устройств контактной сети. | ПМ.02.Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.05.Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер тяговой подстанции |
| 6 | Телемеханизация устройств электроснабжения. | ПМ.02.Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.04.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. |
| 7 | Расчет, выбор, модернизация, усиление, эксплуатация устройств района электроснабжения (электрических сетей). | ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям ПМ.02.Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.03.Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.04.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. |
| 8 | Организация оперативно-технического обслуживания и ремонта: - тяговой (трансформаторной) подстанции; - района контактной сети; - района электроснабжения (электрических сетей). | ПМ.02.Техническое обслуживание оборудования. электрических подстанций и сетей ПМ.03.Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ПМ.04.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. ПМ.05. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер тяговой подстанции |

2.2. Форма оценочной ведомости выпускной квалификационной

работы (дипломного проекта) заполняется на каждого выпускника

На этапе государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная комиссия заполняет оценочную ведомость достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). При этом учитываются оценки рецензента, сделанные по основным показателям оценки результатов.

Приоритет подтверждения освоения компетенций отдается результатам защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования  «Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Калужский филиал ПГУПС

Оценочная ведомость выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)

Фамилия И.О. _________________________________________________________________

Курс ___ группа _______________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Дата «____»________20___г.

Матрица оценок по результатам выполнения и защиты ВКР.

| Код и наименование компетенций | Оценка (положительная - 1/ отрицательная - 0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основных критериев оценки знаний | Оценка членов ГЭК по результатам подготовки и защиты ВКР |  | Рецензия | Отзыв руководителя | Результат подготовки и защиты ВКР |
|  |  | Подготовка ВКР | Защита ВКР |  |  |  |
| ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |  |  |  |  |  |  |
| ПК 5.1. Выполнять основные электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| ПК 5.2. Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, защитных средств, аппаратуры напряжением ниже 1000 В |  |  |  |  |  |  |
| ПК 5.3. Производить оперативные переключения в электроустановках под руководством персонала более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |
| Итого балл/оценка |  |  |  |  |  |  |

Председатель ГЭК 		(подпись) (ФИО)

Члены ГЭК 			(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

2.3. Критерии оценок

Качественная оценка выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) проводится на основании анализа дихотомических оценок (1/0), сделанных членами государственной экзаменационной комиссии на основе оценочной ведомости и критериев оценки результата по таблице 1 .

Таблица 1.

| Процент оценок | Качественная оценка уровня |
| --- | --- |
| 91 - 100 | отлично |
| 79 - 90 | хорошо |
| 67 - 78 | удовлетворительно |
| < 67 | неудовлетворительно |

2.4. Демонстрационный экзамен

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала  Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) предыдущего года. Задания должны содержать все модули заданий Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения заданий.

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпионата.

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена используется международная информационная система Competition Information System (CIS).

3. Макеты документов для государственной итоговой аттестации

3.1 Макет титульного листа на выпускную квалификационную работу

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования  «Петербургский государственный университет путей

сообщения Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Калужский филиал ПГУПС

|  | Допустить к защите Заместитель директора по учебной работе ____________ А.В. Полевой «___» _______________ 20__ г. |
| --- | --- |

Контактная сеть двухпутного участка железной дороги, электрифицируемая на переменном токе 27,5 кВ

Пояснительная записка к дипломному проекту

13.02.07.411.ПЗ.14.ВКР

|  | Руководитель проекта ___________________________ «___» ________________ 20__ г. Рецензент ___________________________ «___» ________________ 20__ г. Разработал ___________________________ «___» ________________ 20__ г. |
| --- | --- |

20__

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования  «Петербургский государственный университет путей

сообщения Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Калужский филиал ПГУПС

|  | Допустить к защите Заместитель директора по учебной работе ____________ А.В. Полевой «___» _______________ 20__ г. |
| --- | --- |

Контактная сеть двухпутного участка железной дороги, электрифицируемая на переменном токе 27,5 кВ

Графическая часть к пояснительной записке дипломного проекта

13.02.07.411.ПЗ.14.ВКР

|  | Руководитель проекта ___________________________ «___» ________________ 20__ г. Рецензент ___________________________ «___» ________________ 20__ г. Разработал ___________________________ «___» ________________ 20__ г. |
| --- | --- |

20__

- 3.2 Макет примерной формы отзыва руководителя

- ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

государственной экзаменационной комиссии

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Направляется обучающегося (уюся)_____________________ на защиту выпускной

(фамилия, инициалы)

квалификационной работы (дипломного проекта) на тему

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей, справка об успеваемости, отзыв руководителя дипломного проекта и рецензия прилагаются.

Заместитель директора по УВР ________________________

- СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ

Обучающийся (аяся) _________________ за время пребывания в Калужском филиале ПГУПС с 20__ по 20__ гг. полностью выполнил (а) учебный план специальности, средний балл успеваемости составил ________

Заведующий отделением ________________________

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)

Обучающийся (аяся) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Руководитель ______________________

(подпись)

«___» _________________ 20__ г.

3.3Макет примерной формы рецензии

Калужский филиал ПГУПС

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

- РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) обучающегося

_________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

На тему _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Объем проекта: расчетно-пояснительная записка ______________ страниц

графический материал ______________________ листов

1. Краткая характеристика проекта и актуальность темы, соответствие содержания работы заданию на дипломное проектирование

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Соответствие принятых технических решений нормативным материалам, глубина, полнота и обоснованность детальной разработки проекта

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Положительные стороны проекта

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Разработки проекта, представляемые практический интерес и рекомендуемые к внедрению в производство или учебный процесс

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 5. Недостатки и замечания по дипломному проекту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дипломный проект (не) отвечает предъявляемым требованиям и заслуживает оценки _____________, а его автор ______________________________________ (не) достоин присвоения квалификации техника.

Рецензент _________________________________________/_________________/

(должность, подпись) (Ф.И.О.)

«___» ____________________ 20__ г.

3.4 Макет примерной формы задания на выпускную квалификационную работу

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования  «Петербургский государственный университет путей

сообщения Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Калужский филиал ПГУПС

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ А.В. Полевой «___» _______________ 20__ г. |
| --- | --- |

Задание

на дипломный проект обучающийся	 IV__курса очной формы обучения

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

______________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Тема проекта ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1 Исходные данные для проектирования

2 Вопросы, подлежащие разработке:

Введение

1.Конструкторский раздел, теоретическое обоснование

2.Технологический раздел

3 Организация охраны труда

4 Мероприятия по охране окружающей среды

5 Экономический раздел

3 Состав дипломного проекта

3.1 Пояснительная записка

3.2 Графическая часть

3.3 Реальная часть

Изготовить лабораторный стенд___________________________________________

4 Перечень графического материала

4.1 ____________________________________________________________________

4.2 ____________________________________________________________________

4.3 ____________________________________________________________________

5 Указания по выполнению проекта

Дипломный проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями на проектно-конструкторскую документацию, методических указаний по дипломному проектированию.

6 Рекомендуемая литература

1____________________________________________________________________

2____________________________________________________________________

3____________________________________________________________________

Дата выдачи задания «__» апреля 20__ г.

Срок окончания проекта «___» июня 20___ г.

Заведующий отделением ______________________ (Тасенкова Ю.В.)

Руководитель дипломного проекта ___________________ ( __________)

3.5 Макет примерного календарного плана ВКР

ПЛАН - ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

(с указанием сроков выполнения отдельных этапов)

| 1 | Выбор темы, руководителя, оформление заявления | с 12.03.2019г. по 01.04.2019г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Утверждение темы ВКР | до 04.04.2019г. |
| 3 | Выполнение задания по теме ВКР при прохождении производственной практики (преддипломной) | с 19.04.2019г. по16.05.2019г. |
| 4 | Предоставление отчета по производственной практике (преддипломной) руководителю | 16.05.2019г. |
| 5 | Промежуточная аттестация по производственной практике (преддипломной) | 16.05.2019г. |
| Подготовка ВКР |  | 4 недели с 17.05.2019г. по 13.06.2019г. |
| 1 | Подбор и анализ исходной информации | с 18.05.2019 по 21.05.2019г. |
| 2 | Подготовка и утверждение плана (оглавления) ВКР | с 22.05.2019г.по 23.05.2019г. |
| 3 | Работа над разделами (главами) и устранение замечаний руководителя ВКР | с 25.05.2019г. по 04.06.2019г. |
| 4 | Согласование содержания ВКР, устранение замечаний | с 05.06.2019г. по 08.06.2019г. |
| 5 | Оформление и представление готовой ВКР руководителю | до 10.06.2019г. |
| 6 | Предоставление обучающимся готовой ВКР рецензенту | до 11.06.2019г. |

Руководитель ______________ Ф.И.О.

(подпись)

План принял к исполнению

« ___ » _______ 20__г.

_______________(подпись обучающегося)

3.6 Макет направления на рецензию выпускной квалификационной работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования  «Петербургский государственный университет путей

сообщения Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Калужский филиал ПГУПС

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ

Рецензенту______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество рецензента)

«___» ______20__г., направляется на рецензию выпускная квалификационная работа обучающегося (йся) __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

курса_____ специальности ________________________________________________

Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать:

- заключение о соответствии ВКР заданию на ее выполнение;

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений

(предложений), теоретической и практической значимости ВКР.

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки ВКР.

Рецензия пишется в произвольной форме с обязательным освещением

следующих вопросов:

- актуальность и новизна темы;

- степень решения дипломником поставленных задач;

- полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов

темы;

- степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ

научных взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и

предложений, их значимость, степень самостоятельности автора в

раскрытии вопросов темы и т.д.);

- объем, достаточность и достоверность практических материалов,

умение анализировать и обобщать практику;

- полнота использования нормативных актов и литературных

источников;

- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным

вопросам и в целом по ВКР (с указанием страниц);

- правильность оформления ВКР и ее (его) графической части

(соответствие требованиям стандартов, качество выполнения схем

(чертежей);

- другие вопросы по усмотрению рецензента;

- оценка общей и профессиональной компетенции выпускников по

результатам выполнения ВКР проводится на основании анализа

дихотомических оценок «владеет» или «не владеет»(1/0);

- заключение о соответствии ВКР предъявляемым требованиям,

предложение об оценке по пятибалльной системе ("отлично", "хорошо",

"удовлетворительно", "неудовлетворительно") по таблице 1:

Таблица № 1

| Процент оценок | Качественная оценка уровня |
| --- | --- |
| 91 - 100 | отлично |
| 79 - 90 | хорошо |
| 67 - 78 | удовлетворительно |
| < 67 | не удовлетворительно |

Примечания: 1. Внесение изменений ВКР после получения рецензий

обучающимся не допускается.

На рецензию направил:

Зам. директора по УВР_____________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Отметка рецензента выпускной квалификационной работы:

Обучающийся (яся) курса

специальности________________________ ознакомлен(а) и получил рецензию

« __ » __________ 20 __ г. на свою выпускную квалификационную работу на тему:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

с оценкой ____________________________________________________________

Рецензент ________________________ /________________/

(подпись) (Ф.И.О.)